## 安全运维管理
序号 | 测评指标 | 控制项 | 检查对象 | 检查方法 | 推荐值 | 判断标准
安全通用要求
1 | 环境管理 | a) 应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温 湿度控制、消防等设施进行维护管理； | 物理安全负责人和记录表单类文档 | 1) 应访谈物理安全负责人是否指定部门和人员负责机房安全管理工作，对机房的出入进行管理、对基础设施（如空调、供配电设备、灭火设备等）进行定期维护； 2) 应核查部门或人员岗位职责文档是否明确机房安全的责任部门及人员； 3) 应核查机房的出入登记记录是否记录来访人员、来访时间、离开时间、携带物品等信息； 4) 应核查机房的基础设施的维护记录是否记录维护日期、维护人、维护设备、故障原因、维护结果等方面内容。 | 1) 指定部门和人员负责机房安全管理工作，对机房的出入进行管理、对基础设施（如空调、供配电设备、灭火设备等）进行定期维护； 2) 部门或人员岗位职责文档明确机房安全的责任部门及人员； 3) 机房的出入登记记录记录了来访人员、来访时间、离开时间、携带物品等信息； 4) 机房的基础设施的维护记录记录了维护日期、维护人、维护设备、故障原因、维护结果等方面内容。 | 符合：1）-4）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）-4）部分符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
2 |  | b) 应建立机房安全管理制度，对有关物理访问、物品带进出和环境安全等方面的管理作出规定； | 管理制度类文档和记录表单类文档 | 1) 应核查机房安全管理制度是否覆盖物理访问、物品进出和环境安全等方面内容； 2) 应核查物理访问、物品进出和环境安全等相关记录是否与制度相符。 | 1) 机房安全管理制度覆盖物理访问、物品进出和环境安全等方面内容； 2)物理访问、物品进出和环境安全等相关记录与制度相符。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
3 |  | c) 应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。 | 管理制度类文档和办公环境 | 1) 应核查机房安全管理制度是否明确来访人员的接待区域； 2) 应核查办公桌面上等位置是否未随意放置了含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。 | 1) 机房安全管理制度明确来访人员的接待区域； 2) 办公桌面上等位置未随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
4 | 资产管理 | a) 应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容； | 记录表单类文档 | 应核查资产清单是否包括资产类别（含设备设施、软件、文档等）、资产责任部门、 重要程度和所处位置等内容； | 资产清单包括资产类别（含设备设施、软件、文档等）、资产责任部门、 重要程度和所处位置等内容； | 符合：资产清单信息全面则符合； 不符合：其他情况不符合
5 |  | b) 应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施； | 资产管理员、管理制度类文档和设备 | 1) 应访谈资产管理员是否依据资产的重要程度对资产进行标识，不同类别的资产在管理措施 的选取上是否不同； 2) 应核查资产管理制度是否明确资产的标识方法以及不同资产的管理措施要求； 3) 应核查资产清单中的设备是否具有相应标识，标识方法是否符合 2）相关要求。 | 1) 资产管理员依据资产的重要程度对资产进行标识，不同类别的资产在管理措施的选取上不同； 2) 资产管理制度明确了资产的标识方法以及不同资产的管理措施要求； 3) 资产清单中的设备具有相应标识，标识方法符合管理制度相关要求。 | 符合：1）-3）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）-3）部分符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
6 |  | c) 应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。 | 管理制度类文档 | 1) 应核查信息分类文档是否规定了分类标识的原则和方法（如根据信息的重要程度、敏感程 度或用途不同进行分类）； 2) 应核查信息资产管理办法是否规定了不同类信息的使用、传输和存储等要求。 | 1) 信息分类文档规定了分类标识的原则和方法（如根据信息的重要程度、敏感程度或用途不同进行分类）； 2) 应信息资产管理办法规定了不同类信息的使用、传输和存储等要求。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
7 | 介质管理 | a) 应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据 存档介质的目录清单定期盘点； | 资产管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈资产管理员介质存放环境是否安全，存放环境是否由专人管理； 2) 应核查介质管理记录是否记录介质归档、使用和定期盘点等情况。 | 1) 资产管理员介质存放环境安全，存放环境由专人管理； 2) 介质管理记录记录了介质归档、使用和定期盘点等情况。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
8 |  | b) 应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询 等进行登记记录。 | 资产管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈资产管理员介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况是否进行控制； 2) 核查是否对介质的归档和查询等进行登记记录。 | 1) 资产管理员介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制； 2) 对介质的归档和查询等进行登记记录。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
9 | 设备维护管理 | a) 应对各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理； | 设备管理员和管理制度类文档 | 1) 应访谈设备管理员是否对各类设备、线路指定专人或专门部门进行定期维护； 2) 应核查部门或人员岗位职责文档是否明确设备维护管理的责任部门。 | 1) 设备管理员对各类设备、线路指定专人或专门部门进行定期维护； 2) 部门或人员岗位职责文档明确了设备维护管理的责任部门。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
10 |  | b) 应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，包括明确维护人员 的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等； | 管理制度类文档和记录表单类文档 | 1) 应核查设备维护管理制度是否明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督 控制等方面内容； 2) 应核查是否留有维修和服务的审批、维修过程等记录，审批、记录内容是否与制度相符。 | 1) 设备维护管理制度明确了维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等方面内容； 2) 留有维修和服务的审批、维修过程等记录，审批、记录内容与制度相符。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
11 |  | c) 信息处理设备应经过审批才能带离机房或办公地点，含有存储介质的设备带出工作环境时其 中重要数据应加密； | 设备管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈设备管理员含有重要数据的设备带出工作环境是否有加密措施； 2) 应访谈设备管理员对带离机房的设备是否经过审批； 3) 应核查是否具有设备带离机房或办公地点的审批记录。 | 1) 设备管理员含有重要数据的设备带出工作环境有加密措施； 2) 设备管理员对带离机房的设备经过审批； 3) 具有设备带离机房或办公地点的审批记录。 | 符合：1）-3）均符合，则结果为符合； 部分符合：2）3）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
12 |  | d) 含有存储介质的设备在报废或重用前，应进行完全清除或被安全覆盖，保证该设备上的敏感 数据和授权软件无法被恢复重用。 | 设备管理员 | 应访谈设备管理员含有存储介质的设备在报废或重用前，是否采取措施进行完全清 除或被安全覆盖； | 设备管理员含有存储介质的设备在报废或重用前，采取措施进行完全清除或被安全覆盖； | 符合：有相应措施则符合； 不符合：其他情况不符合。
13 | 漏洞和风险管理 | a) 应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的 影响后进行修补； | 记录表单类文档 | 1) 应核查是否有识别安全漏洞和隐患的安全报告或记录（如漏洞扫描报告、渗透测试报告和 安全通报等）； 2) 应核查相关记录是否对发现的漏洞及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。 | 1) 有识别安全漏洞和隐患的安全报告或记录（如漏洞扫描报告、渗透测试报告和 安全通报等）； 2) 对发现的漏洞及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
14 |  | b) 应定期开展安全测评，形成安全测评报告，采取措施应对发现的安全问题。 | 安全管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈安全管理员是否定期开展安全测评； 2) 应核查是否具有安全测评报告； 3) 应核查是否具有安全整改应对措施文档。 | 1) 安全管理员定期开展安全测评； 2) 具有安全测评报告； 3) 具有安全整改应对措施文档。 | 符合：1）-3）均符合，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
15 | 网络和系统安全管理 | a) 应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限； | 记录表单类文档 | 应核查网络和系统安全管理文档，系统管理员是否划分了不同角色，并定义各个角色的责任和权限； | 系统管理员划分了不同角色，并定义各个角色的责任和权限； | 符合：划分了角色并定义了责任和权限，结果为符合； 部分符合：划分了角色未定义责任和权限，结果为部分符合； 不符合：其他情况。
16 |  | b) 应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制； | 运维负责人和记录表单类文档 | 1) 应访谈运维负责人是否指定专门的部门或人员进行账户管理； 2) 应核查相关审批记录或流程是否对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制。 | 1) 运维负责人指定专门的部门或人员进行账户管理； 2) 相关审批记录或流程对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
17 |  | c) 应建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、 升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定； | 管理制度类文档 | 应核查网络和系统安全管理制度是否覆盖网络和系统的安全策略、账户管理（用户责任、义务、风险、权限审批、权限分配、账户注销等）、配置文件的生成及备份、变更审批、 授权访问、最小服务、升级与打补丁、审计日志管理、登录设备和系统的口令更新周期等方面； | 网络和系统安全管理制度覆盖网络和系统的安全策略、账户管理（用户责任、义务、风险、权限审批、权限分配、账户注销等）、配置文件的生成及备份、变更审批、 授权访问、最小服务、升级与打补丁、审计日志管理、登录设备和系统的口令更新周期等方面； | 符合：网络和系统安全管理制度覆盖全面，结果为符合； 部分符合：部分覆盖，结果为部分符合； 不符合：其他情况。
18 |  | d) 应制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等； | 操作规程类文档 | 应核查重要设备或系统（如操作系统、数据库、网络设备、安全设备、应用和组件） 的配置和操作手册是否明确操作步骤、参数配置等内容； | 重要设备或系统（如操作系统、数据库、网络设备、安全设备、应用和组件） 的配置和操作手册明确了操作步骤、参数配置等内容； | 符合：手册覆盖全面、包含操作步骤和参数配置，结果为符合； 部分符合：手册部分覆盖，结果为部分符合； 不符合：其他情况。
19 |  | e) 应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容； | 记录表单类文档 | 应核查运维操作日志是否覆盖网络和系统的日常巡检、运行维护、参数的设置和修 改等内容； | 运维操作日志覆盖网络和系统的日常巡检、运行维护、参数的设置和修改等内容； | 符合：日志覆盖全面，结果为符合； 部分符合：日志部分覆盖，结果为部分符合； 不符合：其他情况。
20 |  | f) 应指定专门的部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析、统计，及时发现可疑行为； | 系统管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈网络和系统相关人员是否指定专门部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析 统计； 2) 应核查是否具有对日志、监测和报警数据等进行分析统计的报告。 | 1) 网络和系统相关人员指定专门部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析 统计； 2) 具有对日志、监测和报警数据等进行分析统计的报告。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
21 |  | g) 应严格控制变更性运维，经过审批后才可改变连接、安装系统组件或调整配置参数，操作过 程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应同步更新配置信息库； | 系统管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈网络和系统相关人员调整配置参数结束后是否同步更新配置信息库，并核实配置信 息库是否为最新版本； 2) 应核查是否具有变更运维的审批记录，如系统连接、安装系统组件或调整配置参数等活动； 3) 应核查是否具有变更运维的操作过程记录。 | 1) 网络和系统相关人员调整配置参数结束后同步更新配置信息库，配置信息库为最新版本； 2) 具有变更运维的审批记录，如系统连接、安装系统组件或调整配置参数等活动； 3) 具有变更运维的操作过程记录。 | 符合：1）-3）均符合，则结果为符合； 部分符合：2）或3）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
22 |  | h) 应严格控制运维工具的使用，经过审批后才可接入进行操作，操作过程中应保留不可更改的 审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据； | 系统管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈系统管理员使用运维工具结束后是否删除工具中的敏感数据； 2) 应核查是否具有运维工具接入系统的审批记录； 3) 应核查运维工具的审计日志记录，审计日志是否不可以更改。 | 1)系统管理员使用运维工具结束后删除工具中的敏感数据； 2) 具有运维工具接入系统的审批记录； 3) 应核查运维工具的审计日志记录，审计日志不可以更改。 | 符合：1）-3）均符合，则结果为符合； 部分符合：2）或3）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
23 |  | i) 应严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留 不可更改的审计日志，操作结束后立即关闭接口或通道； | 系统管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈系统相关人员日常运维过程中是否存在远程运维，若存在，远程运维结束后是否立 即关闭了接口或通道； 2) 应核查开通远程运维的审批记录； 3) 应核查针对远程运维的审计日志是否不可以更改。 | 1) 系统相关人员日常运维过程中远程运维结束后立即关闭了接口或通道； 2) 开通远程运维的审批记录； 3) 应针对远程运维的审计日志不可以更改。 | 符合：1）-3）均符合或无远程维护的情况，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
24 |  | j) 应保证所有与外部的连接均得到授权和批准，应定期检查违反规定无线上网及其他违反网络 安全策略的行为。 | 安全管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈系统相关人员网络外联连接（如互联网、合作伙伴企业网、上级部门网络等）是否 都得到授权与批准； 2) 应访谈网络管理员是否定期核查违规联网行为； 3) 应核查是否具有外联授权的记录文件。 | 1) 系统相关人员网络外联连接（如互联网、合作伙伴企业网、上级部门网络等）都得到授权与批准； 2)网络管理员定期核查违规联网行为； 3) 具有外联授权的记录文件。 | 符合：1）-3）均符合，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
25 | 恶意代码防范管理 | a) 应提高所有用户的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查 等； | 运维负责人和管理制度类文档 | 1) 应访谈运维负责人是否采取培训和告知等方式提升员工的防恶意代码意识； 2) 应核查恶意代码防范管理制度是否明确对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代 码检查。 | 1) 运维负责人采取培训和告知等方式提升员工的防恶意代码意识； 2) 恶意代码防范管理制度明确对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
26 |  | b) 应定期验证防范恶意代码攻击的技术措施的有效性。 | 安全管理员和记录表单类文档 | 1) 若采用可信验证技术，应访谈安全管理员是否未发生过恶意代码攻击事件； 2) 若采用防恶意代码产品，应访谈安全管理员是否定期对恶意代码库进行升级，且对升级情 况进行记录，对各类防病毒产品上截获的恶意代码是否进行分析并汇总上报，是否未出现 过大规模的病毒事件； 3) 应核查是否具有恶意代码检测记录、恶意代码库升级记录和分析报告。 | 1) 若采用可信验证技术，安全管理员未发生过恶意代码攻击事件； 2) 若采用防恶意代码产品，安全管理员定期对恶意代码库进行升级，且对升级情况进行记录，对各类防病毒产品上截获的恶意代码进行分析并汇总上报，未出现过大规模的病毒事件； 3) 具有恶意代码检测记录、恶意代码库升级记录和分析报告。 | 符合：1）3）均符合或2)3)符合，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
27 | 配置管理 | a) 应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本 和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等； | 系统管理员 | 应访谈系统管理员是否对基本配置信息进行记录和保存； | 系统管理员对基本配置信息进行了记录和保存； | 符合：有相关记录； 不符合：无记录。
28 |  | b) 应将基本配置信息改变纳入变更范畴，实施对配置信息改变的控制，并及时更新基本配置信 息库。 | 系统管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈配置管理人员基本配置信息改变后是否及时更新基本配置信息库； 2) 应核查配置信息的变更流程是否具有相应的申报审批程序。 | 1) 配置管理人员基本配置信息改变后及时更新基本配置信息库； 2) 配置信息的变更流程具有相应的申报审批程序。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
29 | 密码管理 | a) 应遵循密码相关国家标准和行业标准； | 安全管理员 | 应访谈安全管理员密码管理过程中是否遵循密码相关的国家标准和行业标准要求； | 密码管理过程中遵循密码相关的国家标准和行业标准要求； | 符合；遵循国家标准和行业要求； 不符合：无相关制度说明或不遵循要求。
30 |  | b) 应使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品。 | 安全管理员 | 应核查相关产品是否获得有效的国家密码管理主管部门规定的检测报告或密码产品 型号证书； | 相关产品获得有效的国家密码管理主管部门规定的检测报告或密码产品型号证书； | 符合：相关产品具有检测报告和密码产品型号证书； 不符合：不具备相关检测报告和型号证书。
31 | 变更管理 | a) 应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施； | 记录表单类文档 | 1) 应核查变更方案是否包含变更类型、变更原因、变更过程、变更前评估等内容； 2) 应核查是否具有变更方案评审记录和变更过程记录文档。 | 1) 变更方案包含变更类型、变更原因、变更过程、变更前评估等内容； 2) 具有变更方案评审记录和变更过程记录文档。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
32 |  | b) 应建立变更的申报和审批控制程序，依据程序控制所有的变更，记录变更实施过程； | 记录表单类文档 | 1) 应核查变更控制的申报、审批程序其是否规定需要申报的变更类型、申报流程、审批部门、 批准人等方面内容； 2) 应核查是否具有变更实施过程的记录文档。 | 1) 变更控制的申报、审批程序其规定需要申报的变更类型、申报流程、审批部门、 批准人等方面内容； 2)具有变更实施过程的记录文档。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
33 |  | c) 应建立中止变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复 过程进行演练。 | 运维负责人和记录表单类文档 | 1) 应访谈运维负责人变更中止或失败后的恢复程序、工作方法和职责是否文档化，恢复过程 是否经过演练； 2) 应核查是否具有变更恢复演练记录； 3) 应核查变更恢复程序是否规定变更中止或失败后的恢复流程。 | 1) 变更中止或失败后的恢复程序、工作方法和职责进行了文档化，恢复过程经过了演练； 2) 具有变更恢复演练记录； 3) 变更恢复程序规定了变更中止或失败后的恢复流程。 | 符合：1）-3）均符合，则结果为符合； 部分符合：2）3）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
34 | 备份与恢复管理 | a) 应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等； | 系统管理员和记录表单类文档 | 1) 应访谈系统管理员有哪些需定期备份的业务信息、系统数据及软件系统； 2) 应核查是否具有定期备份的重要业务信息、系统数据、软件系统的列表或清单。 | 具有定期备份的重要业务信息、系统数据、软件系统的列表或清单。 | 符合：有相应列表和清单，则结果为符合； 不符合：无相应列表和清单，则结果为不符合。
35 |  | b) 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等； | 管理制度类文档 | 应核查备份与恢复管理制度是否明确备份方式、频度、介质、保存期等内容； | 备份与恢复管理制度明确了备份方式、频度、介质、保存期等内容； | 符合：具有相关制度，明确了相关信息，则结果为符合； 部分符合：具有相关制度，但未明确相关信息，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
36 |  | c) 应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和 恢复程序等。 | 管理制度类文档 | 应核查备份和恢复的策略文档是否根据数据的重要程度制定相应备份恢复策略和程序等； | 备份和恢复的策略文档根据数据的重要程度制定相应备份恢复策略和程序等； | 符合：具有相应策略和程序，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
37 | 安全事件处置 | a) 应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件； | 运维负责人和记录表单类文档 | 1) 应访谈运维负责人是否告知用户在发现安全弱点和可疑事件时及时向安全管理部门报告； 2) 应核查在发现安全弱点和可疑事件后是否具备对应的报告或相关文档。 | 1) 告知了用户在发现安全弱点和可疑事件时及时向安全管理部门报告； 2) 在发现安全弱点和可疑事件后具备对应的报告或相关文档。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）或2）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
38 |  | b) 应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全 事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等； | 管理制度类文档 | 应核查安全事件报告和处置管理制度是否明确了与安全事件有关的工作职责、不同 安全事件的报告、处置和响应流程等； | 安全事件报告和处置管理制度明确了与安全事件有关的工作职责、不同安全事件的报告、处置和响应流程等； | 符合：有安全事件报告和处置制度，且明确了相关内容，则结果为符合； 部分符合：有安全事件报告和处置制度，但未进行明确，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
39 |  | c) 应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程， 总结经验教训； | 记录表单类文档 | 应核查安全事件报告和响应处置记录是否记录引发安全事件的原因、证据、处置过 程、经验教训、补救措施等内容； | 安全事件报告和响应处置记录记录了引发安全事件的原因、证据、处置过程、经验教训、补救措施等内容； | 符合：记录了相关内容，则结果为符合； 不符合；无安全事件报告和响应处置记录，则为不符合。
40 |  | d) 对造成系统中断和造成信息泄漏的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。 | 运维负责人和记录表单类文档 | 1) 应访谈运维负责人不同安全事件的报告流程； 2) 应核查针对重大安全事件是否制定不同安全事件报告和处理流程，是否明确具体报告方 式、报告内容、报告人等方面内容。 | 针对重大安全事件制定了不同安全事件报告和处理流程，明确了具体报告方 式、报告内容、报告人等方面内容。 | 符合：制定了报告和处理流程，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
41 | 应急预案管理 | a) 应规定统一的应急预案框架，包括启动预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、事后教 育和培训等内容； | 管理制度类文档 | 应核查应急预案框架是否覆盖启动应急预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、 事后教育和培训等方面； | 应急预案框架覆盖了启动应急预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、 事后教育和培训等方面； | 符合：制定了应急预案框架，并覆盖了相关内容，则结果为符合； 部分符合：制定了应急预案框架，但未覆盖相关内容，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
42 |  | b) 应制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容； | 管理制度类文档 | 应核查是否具有重要事件的应急预案（如针对机房、系统、网络等各个方面）； | 具有重要事件的应急预案（如针对机房、系统、网络等各个方面）； | 符合：具有重要事件的应急预案，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
43 |  | c) 应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练； | 运维负责人和记录表单类文档 | 1) 应访谈运维负责人是否定期对相关人员进行应急预案培训和演练； 2) 应核查应急预案培训记录是否明确培训对象、培训内容、培训结果等； 3) 应核查应急预案演练记录是否记录演练时间、主要操作内容、演练结果等。 | 1) 定期对相关人员进行应急预案培训和演练； 2) 应急预案培训记录明确培训对象、培训内容、培训结果等； 3) 应急预案演练记录记录演练时间、主要操作内容、演练结果等。 | 符合：1）-3）均符合，则结果为符合； 部分符合：1）符合，则结果为部分符合； 不符合：其他情况为不符合。
44 |  | d) 应定期对原有的应急预案重新评估，修订完善。 | 记录表单类文档 | 应核查应急预案修订记录是否定期评估并修订完善等； | 应急预案修订记录定期评估并修订完善等； | 符合：应急预案定期评估并修订，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
45 | 外包运维管理 | a) 应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定； | 运维负责人 | 1) 应访谈运维负责人是否有外包运维服务情况； 2) 应访谈运维负责人外包运维服务单位是否符合国家有关规定。 | 1) 有外包运维服务情况； 2) 外包运维服务单位符合国家有关规定。 | 符合：1）2）均符合，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合； 不适用：无外包运维服务情况。
46 |  | b) 应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容； | 记录表单类文档 | 应核查外包运维服务协议是否明确约定外包运维的范围和工作内容； | 外包运维服务协议明确约定外包运维的范围和工作内容； | 符合：明确了服务范围和工作内容，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合； 不适用：无外包运维服务情况。
47 |  | c) 应保证选择的外包运维服务商在技术和管理方面均应具有按照等级保护要求开展安全运维工 作的能力，并将能力要求在签订的协议中明确； | 记录表单类文档 | 应核查与外包运维服务商签订的协议中是否明确其具有等级保护要求的服务能力； | 与外包运维服务商签订的协议中明确其具有等级保护要求的服务能力； | 符合：明确了相关内容，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合； 不适用：无外包运维服务情况。
48 |  | d) 应在与外包运维服务商签订的协议中明确所有相关的安全要求，如可能涉及对敏感信息的访 问、处理、存储要求，对 IT 基础设施中断服务的应急保障要求等。 | 记录表单类文档 | 应核查外包运维服务协议是否包含可能涉及对敏感信息的访问、处理、存储要求，对IT基础设施中断服务的应急保障要求等内容 | 外包运维服务协议包含可能涉及对敏感信息的访问、处理、存储要求，对IT基础设施中断服务的应急保障要求等内容 | 符合：明确了相关内容，则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合； 不适用：无外包运维服务情况。
云安全扩展要求
1 | 云计算环境管理 | a)云计算平台的运维地点应位于中国境内，境外对境内云计算平台实施运维操作应遵循国家相关规定。 | 运维设备、运维地点、运维记录和相关管理文档 | 1）应核查运维地点是否位于中国境内； 2）若需要从境外对境内云计算平台实施远程操作，应核查是否遵循国家相关规定。 | 1）运维地点位于中国境内； 2）若需要从境外对境内云计算平台实施远程操作，其行为遵循国家相关规定。 | 符合：1）2）符合，则符合； 不符合：其他情况为不符合。
移动互联安全扩展要求
1 | 配置管理 | a)应建立合法无线接入设备和合法移动终端配置库，用于对非法无线接入设备和非法移动终端的识别。 | 记录表单类文档、移动终端管理系统或相关组件 | 应核查是否建立无线接入设备和合法移动终端配置库，并通过配置库识别非法设备。 | 建立无线接入设备和合法移动终端配置库，并通过配置库识别非法设备。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
物联网安全扩展要求
1 | 感知节点管理 | a)应指定人员定期巡视感知节点设备、网关节点设备的部署环境，对可能影响感知节 点设备、网关节点设备正常工作的环境异常进行记录和维护； | 维护记录 | 1) 应访谈系统运维负责人是否有专门的人员对感知节点设备、网关节点设备进行定期维护， 由何部门或何人负责，维护周期多长； 2) 应核查感知节点设备、网关节点设备部署环境维护记录是否记录维护日期、维护人、维护 设备、故障原因、维护结果等方面内容。 | 1) 系统运维负责人有专门的人员对感知节点设备、网关节点设备进行定期维护； 2) 感知节点设备、网关节点设备部署环境维护记录有记录维护日期、维护人、维护 设备、故障原因、维护结果等方面内容。 | 符合：1）2）均符合； 不符合：其他情况不符合。
2 |  | b)应对感知节点设备、网关节点设备入库、存储、部署、携带、维修、丢失和报废等过程 作出明确规定，并进行全程管理； | 感知节点和网关节点设备安全管理文档 | 应核查感知节点和网关节点设备安全管理文档是否覆盖感知节点设备、网关节点设 备入库、存储、部署、携带、维修、丢失和报废等方面。 | 感知节点和网关节点设备安全管理文档覆盖感知节点设备、网关节点设备入库、存储、部署、携带、维修、丢失和报废等方面。 | 符合：符合则符合； 不符合：其他情况不符合。
3 |  | c)应加强对感知节点设备、网关节点设备部署环境的保密性管理，包括负责检查和维 护的人员调离工作岗位应立即交还相关检查工具和检查维护记录等。 | 感知节点设备、网关节点设备部署环境的管理制度 | 1) 应核查感知节点设备、网关节点设备部署环境管理文档是否包括负责核查和维护的人员 调离工作岗位立即交还相关核查工具和核查维护记录等方面内容； Z) 应核查是否具有感知节点设备、网关节点设备部署环境的相关保密性管理记录。 | 1) 感知节点设备、网关节点设备部署环境管理文档包括负责核查和维护的人员 调离工作岗位立即交还相关核查工具和核查维护记录等方面内容； 2) 具有感知节点设备、网关节点设备部署环境的相关保密性管理记录。 | 符合：1）2）均符合； 不符合：其他情况不符合。
大数据安全扩展要求
1 | 大数据平台 | a)应建立数字资产安全管理策略，对数据全生命周期的操作规范、保护措施、管理人员 职责等进行规定，包括并不限千数据采集、存储、处理、应用、流动、销毁等过程。 | 数字资产安全管理策略 | 1) 应核查大数据平台和大数据应用数字资产安全管理策略是否明确资产的安全管理目标、 原则和范围； 2) 应核查大数据平台和大数据应用数字资产安全管理策略是否明确各类数据全生命周期 （包括并不限于数据采集、存储、处理、应用、流动、销毁等过程）的操作规范和保护措施，是 否与数字资产的安全类别级别相符； 3) 应核查大数据平台和大数据应用数字资产安全管理策略是否明确管理人员的职责。 | 1)大数据平台和大数据应用数字资产安全管理策略明确资产的安全管理目标、 原则和范围； 2) 大数据平台和大数据应用数字资产安全管理策略明确各类数据全生命周期 （包括并不限于数据采集、存储、处理、应用、流动、销毁等过程）的操作规范和保护措施，与数字资产的安全类别级别相符； 3) 大数据平台和大数据应用数字资产安全管理策略明确管理人员的职责。 | 符合：1）~3）均符合； 部分符合：1）~3）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
2 |  | b)应制定并执行数据分类分级保护策略，针对不同类别级别的数据制定不同的安全保 护措施； | 数据分类分级保护策略。 | 1) 应核查大数据平台和大数据应用数据分类分级保护策略是否针对不同类别级别的数据制 定不同的安全保护措施； 2) 应核查数据操作记录是否按照大数据平台和大数据应用数据分类分级保护策略对数据实 施保护。 | 1) 大数据平台和大数据应用数据分类分级保护策略针对不同类别级别的数据制 定不同的安全保护措施； 2) 数据操作记录按照大数据平台和大数据应用数据分类分级保护策略对数据实 施保护。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
3 |  | c)应在数据分类分级的基础上，划分重要数字资产范围，明确重要数据进行自动脱敏 或去标识的使用场景和业务处理流程。 | 数据安全管理相关要求和大数据平台建设方案。 | 1) 应核查数据安全管理相关要求是否划分重要数字资产范围，是否明确重要数据自动脱敏 或去标识的使用场景和业务处理流程； 2) 应核查数据自动脱敏或去标识的使用场景和业务处理流程是否和管理要求相符。 | 1) 数据安全管理相关要求划分重要数字资产范围，是否明确重要数据自动脱敏或去标识的使用场景和业务处理流程； 2) 数据自动脱敏或去标识的使用场景和业务处理流程和管理要求相符。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
4 |  | d)应定期评审数据的类别和级别，如需要变更数据的类别或级别，应依据变更审批流 程执行变更。 | 数据管理员，数据管理相关制度和数据变更记录表单。 | 1) 应访谈数据管理员，是否定期评审数据的类别和级别，如需要变更数据的类别或级别时， 是否依据变更审批流程执行； 2) 应核查数据管理相关制度，是否要求对数据的类别和级别进行定期评审，是否提出数据类 别或级别变更的审批要求； 3) 应核查数据变更记录表单，是否依据变更审批流程执行变更。 | 1) 定期评审数据的类别和级别，如需要变更数据的类别或级别时，依据变更审批流程执行； 2) 数据管理相关制度要求对数据的类别和级别进行定期评审，提出数据类别或级别变更的审批要求； 3) 数据变更记录表单，依据变更审批流程执行变更。 | 符合：1）~3）均符合； 部分符合：1）~3）部分符合； 不符合：其他情况不符合。